三亚市海棠区（B1-h6-2地块）安居型商品住房项目“5.19”海南盛吉鸿建筑工程

有限公司亡人事故调查报告

2023年5月19日上午7:36分左右，三亚市海棠区（B1-H6-2地块）安居型商品住房项目发生一起亡人事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失218万元。

为查明事故原因，依法追究相关事故单位及人员责任，深刻总结教训，采取有效措施防止类似事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经区政府同意，于2023年5月22日成立事故调查组。事故调查组由区应急管理局、区住房和城乡建设局、林旺派出所、区总工会、区人力资源和社会保障局并邀请专家组成，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时针对事故原因及暴露的问题，提出了事故防范措施。

一、事故发生单位及相关单位基本情况

(一)建设单位：中交海投城市发展建设有限公司

中交海投城市发展建设有限公司是一家从事房地产开发经营,物业服务,房屋租赁等业务的公司，成立于2016年09月28日，公司坐落在海南省，详细地址为：海南省海口市美兰区五指山路17号康业花园E栋1308房;经国家企业信用信息公示系统查询得知，中交海投城市发展建设有限公司的信用代码/税号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，法人是董某宇，曾用名：海南中交海投房地产开发有限公司，注册资本为5000万人民币，企业的经营范围为:房地产开发及经营，物业服务，房屋租赁，建筑工程。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）系本项目的建设单位。

（二）施工总包单位：中交四公局第一工程有限公司

中交四公局第一工程有限公司是一家从事施工总承包,工程总承包,承包等业务的公司，成立于2009年08月03日，公司坐落在北京市，详细地址为：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢十五层1单元1308;经国家企业信用信息公示系统查询得知，中交四公局第一工程有限公司的信用代码/税号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，注册资本为69000万，企业的经营范围为:施工总承包；工程总承包；专业承包；机械设备租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）系本项目总包单位。

（三）施工分包单位：海南盛吉鸿建筑工程有限公司

海南盛吉鸿建筑工程有限公司是一家从事建筑劳务分包,住宅室内装饰装修,建设工程施工等业务的公司，成立于2020年09月03日，公司坐落在海南省，详细地址为：海南省海口市秀英区秀丽路36号阳光巴洛克小区内一单元101号;经国家企业信用信息公示系统查询得知，海南盛吉鸿建筑工程有限公司的信用代码/税号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，法人是李某，注册资本为1000万人民币，企业的经营范围为:许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；土石方工程施工；对外承包工程；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）系本项目劳务分包单位。

二、事故发生经过

5月19日，07:36分，因三亚市海棠区B1-h6-2地块安居型商品房项目（二标段）地基加固工程作业需要， 海南盛吉鸿建筑工程有限公司施工作业人员胡某兵、李某在钢筋笼加工场从事钢筋笼电焊作业，胡某兵在作业过程中身体突然往后倾倒，在倾倒时抓住未焊接完成的钢筋笼，钢筋笼发生旋转压向胡绍兵以及正在另一头焊接钢筋笼的李某，胡某兵头戴的电焊安全防护帽瞬间被压断帽绳弹飞，头部和身体被钢筋笼重压，李涛身体也被钢筋笼压住。

附近工友发现后呼叫周边工人施救，经工人合力施救后，李某被及时救出。

8:00左右应急局，消防，公安，住建局工作人员到达现场施救。

8:20分左右，120急救到达现场，胡某兵，现场确认死亡，李某被送至301医院救治。

三、死伤者基本情况

胡某兵，男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，籍贯：四川省蓬溪县，系本次事故死者。

李某，男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，籍贯：四川省巴中市，系本次事故伤者。

四、事故现场情况

事故发生在位于三亚市海棠区B1-h6-2地块安居型商品房项目（二标段），事发现场位于在三亚市海棠区B1-h6-2地块安居型商品房项目（一标段）6号楼南侧，为园林绿化预留空地，没有其他交叉作业，无车辆进出经过，现场1台钢筋笼绕筋机具有合格证，事发时未启动，2台焊机具有合格证，为死者及伤者在事发当时正在使用的设备。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共计造成1人死亡1人受伤，直接经济损失218万元（因死者胡某兵死亡的丧葬费、 死亡赔偿金，精神损害慰问金，伤者李涛治疗费及补偿金等）。

六、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员第一时间报120急救电话，同时报应急，消防，公安，住建等部门，应急，消防，公安，住建工作人员于8:00左右到达现场救援。120医护人员于8时20分到达现场进行救援；未出现迟报、谎报、瞒报的情况。

（二）事故现场应急处置情况

现场人员报告事故信息后，启动了项目事故应急预案对事故进行应急处置，在消防的支援下，救出其中1名被卡压人员（胡某兵），应急，公安，住建均按要求开展应急处置，未出现不当处置，未产生衍生事故影响。

（三）医疗救治和善后情况

120医护人员到现场确认死者胡某兵已无生命特征，李涛经送医治疗后，于6月5日康复出院，现场应急处置未发现不当处置，未产生衍生事故影响。

2023年5月21日，海南盛吉鸿建筑工程有限公司与死者胡某兵家属签订和解协议，2023年6月3日，海南盛吉鸿建筑工程有限公司与伤者李涛及家属签订和解协议。死者家属、伤者、伤者家属情绪稳定，未产生不良的社会影响。

（四）事故应急处置评估

事发现场能按项目应急预案要求启动应急响应，职能部门在接到事故信息后按事故应急处置要求前往现场开展应急处置，符合应急处置程序及要求。

七、事故发生单位及相关单位安全管理情况

（一）建设单位安全管理情况

1、单位资质：

2020年12月25日，取得三亚市海棠区B1-h6-2地块安居型商品房项目《建设工程规划许可证》建字第【2020】38号；

2021年2月9日，取得三亚市海棠区B1-h6-2地块安居型商品房项目（二标段）《建筑工程施工许可证》编号：465205202102090201。

2、承包合同签署情况

提供了海南中交海投房地产开发有限公司与中交四公局第一工程有限公司签署的《三亚市海棠区（B1-h6-2地块）安居型商品房项目（二标段）EPC（设计施工）总承包合同》。

（二）总包单位安全管理情况

1、单位资质：

建筑业企业资质证书：为市政公用工程施工总承包叁级2017/08/09、建筑工程施工总承包叁级2018/05/18,使用期限2020年-12-22至2021-03-21，延期至2023年12月31日。编号：D311002700

安全生产许可证：有效期2022年08月01日至2025年07月31日。（京）JZ安许证字【2022】115817

承包合同签署情况

提供了海南中交海投房地产开发有限公司与中交四公局第一工程有限公司签署的《三亚市海棠区（B1-h6-2地块）安居型商品房项目（二标段）EPC（设计施工）总承包合同》。

2、人员持证情况

主要负责人刘庭持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，在有效期内，编号：京建安B（2021）0188969；

安全生产管理人员史慧康持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，在有效期内，编号：京建安C3（2019）0003990。

3、安全管理工作开展情况

①已建立全员安全生产责任制，提供了安全生产责任制度及责任书签订情况；

②已建立安全生产规章制度和操作规程，提供了安全生产规章制度和操作规程的纸质文件；

③已按要求开展安全生产教育和培训计划，提供了安全生产教育和培训台账；

④已提供安全生产投入实施清单，已提供安全生产投入清单；

⑤已建立了隐患排查治理双重预防工作机制，提供了安全隐患排查制度及隐患排查整治记录，已提供风险分析管控资料；

⑥制定了三亚市海棠区（B1-h6-2地块）安居型商品房项生产安全事故专项应急救援预案，提供了应急预案纸质文件，  已提供备案回执，已提供演练记录；

⑦及时、如实报告了生产安全事故。

（三）分包单位安全管理情况

1、单位资质：

建筑业企业资质证书：为地基基础工程专业承包贰级，有效期至2027年04年18日，编号：D246036764;

安全生产许可证：有效期2020年10月23日至2023年10月23日，编号：琼JZ安许证字【2020】S0876-HK;

2、承包合同签署情况

提供了中交四公局第一工程有限公司与海南盛吉鸿建筑工程有限公司签订的三亚市海棠区B1-h6-2地块安居型商品房项目（二标段）《地基加固工程专业分包合同》；

3、人员持证情况

主要负责人左刚持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，在有效期内，编号：琼建安B（2021）0000517；

安全生产管理人员李某伦持有综合类专职安全生产管理人员（C3）考核合格证书，在有效期内。

作业人员胡某兵（死者），持有电焊工证，编号：2020TZ052622；

作业人员李某（伤者），电焊工证，编号：2020TZ070768。

4、安全管理工作开展情况

①已提供安全生产责任制度和责任书签订情况；

②已建立安全生产规章制度和操作规程，提供了安全生产规章制度和操作规程的纸质文件；

③已按要求开展安全生产教育和培训计划，提供了安全生产教育和培训台账；

④已提供安全生产投入实施清单，已提供安全生产投入清单；

⑤已建立了隐患排查治理双重预防工作机制，提供了安全隐患排查制度及隐患排查整治记录，已提供风险分析管控资料；

⑥应急管理纳入总包单位制定的三亚市海棠区（B1-h6-2地块）安居型商品房项生产安全事故专项应急救援预案；

⑦及时、如实报告了生产安全事故。

八、事故发生原因及性质

（一）直接原因

根据所提供的材料、视频监控及现场勘查情况，事故直接原因是：死者胡某兵在从事钢筋笼焊机作业时，因突发疾病身体突然往后倾倒，倾倒时对钢筋笼在倾倒时抓住未焊接完成的钢筋笼，钢筋笼发生旋转压向胡某兵以及正在另一头焊接钢筋笼的李某，是发生本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2023年2月23日，渠县福善中医医院出具处方签显示，死者胡某兵临床诊断为高血压；

2023年3月25日，海口市美兰区五贤社区卫生服务站出具处方签显示，死者胡某兵临床诊断为高血压；

2023年5月19日，陵水黎族自治县人民医院抢救记录显示，死者胡某兵初步诊断为死亡（1.高血压、心脏病2.颅脑损伤3.胸腹联合损伤4.多处软组织挫5.前额及鼻部挫裂伤）；

2023年5月19日，居民死亡医学证明（推断）书显示，死者胡某兵死亡原因：高血压、心脏病、颅脑损伤。

（三）事故性质认定

本起事故是一起因作业人员在作业过程中突发疾病产生的意外事故。

三亚市海棠区（B1-h6-2地块）安居型商品住房项目

“5.19”海南盛吉鸿建筑工程有限公司亡人事故调查组

2023年7月12日