## Sheet1
海棠区烟花爆竹零售店（点）选址评分表
经营店名称： 选址评分：
序号 | 评分标准 |  | 分值 | 存在的问题 | 评分 | 备注
1 | 一、消防通道 | 1、设置在消防车辆可以顺畅到达的区域（道路宽度不小于4米）。（符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分 |  |  | 该表总分为100分，出现多次扣分进行累加，扣完分为止。
2 | 二、禁设区域 | 1、不在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。（符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
3 | 三、居民区距离。 | 1、不在居民集中居住小区内，以及桥下与涵洞内。（符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
4 | 四、建筑结构 | 1、 不与居住、经营场所设置在同一建筑物内，不在地下及半地下室内 。（符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
5 | 五、易燃易爆管道 | 1、不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。(符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
6 | 六、电力线路 | 1、不应设置在电压高千1kV 的电力线路下方。(符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
7 | 七、场所面积 | 1、使用面积不小于20平方米且不大于200平方米。(符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
8 | 八、周边距离 | 1、周边50米范围内无其他烟花爆竹零售点。(符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
9 | 九、重要设施距离 | 1、距离党政机关办公楼、学校、医院、幼儿园、养老院等重要设施100米以上。 (达到要求得5分，不足100米“一票否决”） | 5分
10 | 十、铁路与车站 | 1、距离铁路两侧边线和铁路车站200米以上，距离长途客运总站围墙100米以上。 (符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
11 | 十一、防火区距离 | 1、距离山林、苗圃等重点防火区150米以上。 (符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
12 | 十二、军事设施距离 | 1、距离重要军事设施围墙100米以上。(符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
13 | 十三、变电站与输电线路 | 1、距离变电站和输电线路符合安全距离要求。(符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
14 | 十四、交叉路口距离 | 1、距离主干道交叉路口50米以上。(符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
15 | 十五、明火与火花地点 | 1、距离明火或散发火花地点周边30米以上。（符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
16 | 十六、 禁止燃放区域 | 1、不在市和区人民政府确定和公布的其他禁止燃放烟花爆竹的区域内。（符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
17 | 十七、平面布置 | 1、烟花爆竹零售场所与其他房间之间无楼梯或洞口相通，不作为其他场所的进出通道 。（符合要求得5分，不符合“一票否决” ） | 5分
18 | 十八、建筑结构安全 | 1、建筑物耐火等级不低于三级，安全出口和疏散通道符合要求。 （符合要求得5分，不符合要求扣分或“一票否决”） | 5分
19 | 十九、消防与电气 | 1、严禁有明火，配备足够的灭火器材，电气线路安全无明接头。 （配备齐全且符合要求得5分，否则扣分 ） | 5分
20 | 二十、其他要求 | 1、证照悬挂：在烟花爆竹零售店(点)的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营(零售)许可证和营业执照，未悬挂或悬挂不规范的将扣分。（符合要求得2.5分，不符合要求扣分） 2.、安全警示标识： 在零售店的醒目位置应设置禁止烟火等安全警示标识。未设置或设置不规范的将扣分。（符合要求得2.5分，不符合要求扣分） | 5分
现场审查意见：
现场负责人签字：
现场勘查人员签字：
三亚市海棠区应急管理局 说明： 年 月 日 1. 得分根据现场勘查和资料审核情况确定，每项细则满分为5分，根据实际情况进行扣分或得满分。 2. 总分为各项细则得分之和，满分为100分。