## Sheet1
2027年海棠区烟花爆竹零售店（点）选址评分表
法人姓名： 商铺名称：
序号 |  | 评分标准 | 分值 | 评分 | 存在问题
1 | 一、消防通道 | 1、设置在消防车辆可以顺畅到达的区域（道路宽度不小于4米）。 | 5分
2 | 二、周边距离场所面积 | 1、周边50米范围内无其他烟花爆竹零售点。 | 5分
3 | 三、面积和存放限量 | 1、使用面积不小于10平方米,且不应大于200平方米。2、专柜销售烟花爆竹的商店，总建筑面积不应大于300平方米。3、烟花爆竹零售店、零售点存放烟花爆竹数量应符合烟花爆竹零售店（点）安全技术规范里面第5.2小点存放限量内容要求。 | 10分
4 | 四、平面布置 | 1、烟花爆竹零售场所与其他房间之间无楼梯或洞口相通，正上方房间不作为其他营业场所及其他场所的进出通道。2、烟花爆竹零售店、零售点采用临时建筑物时，应独立设置。3、其他条件应符合烟花爆竹零售店（点）安全技术规范里面第六小点平面布置内容要求。 | 20分
5 | 五、建筑结构安全 | 1、建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定,且不应低于三级；当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12m时,其耐火等级可为四级；安全出口和疏散通道符合要求。2、与其他场所联建时,其隔墙应为厚度不小于180mm的密实砖墙或耐火极限不低于3.00h的其他密实墙,隔墙上不应设置门窗和洞口。3、建筑物可采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构、砌体承重结构、刚架结构等,也可采用拼接式板房、产品储存仓。4、安全出口应通畅。建筑面积不大于100m时，可设1个安全出口;建筑面积大于100m时,安全出口不应少于2个，店内任意一点至安全出口的距离不应大于15m，顾客进出的门宽不应小于1.5m。5、其他条件应符合烟花爆竹零售店（点）安全技术规范里面第7小点建筑结构内容要求。 | 10分
6 | 六、消防与电气 | 1、烟花爆竹零售店,零售点内严禁有明火。2、不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备,且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于300mm。3、烟花竹零售店、零售点周围25m范围内若有明火或散发火花地点,两者之间应有不燃材料实体隔挡。4、烟花爆竹零售店,零售点应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器,放置在便于取用位置。配备消防水桶2个，1个装满消防沙、1个装满清水，使用面积不大于100m时，应至少配备2具;使用面积大于100m时,应至少配备4具且分为2个设置点。5、零售场所的电气线路不应有明接头。6、室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设,也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于1P54的接线盒。7、用电设备、照明灯具，开关及插座宜采用可燃性粉尘环境用电气设备22区DIP22、IP54。 | 35分
7 | 七、其他要求 | 1、证照悬挂：零售店（点）营业执照应在醒目位置悬挂，未悬挂、悬挂不规范予以扣分。2、安全警示标识，在零售店的醒目位置应设置禁止烟火等安全警示标识，未设置、设置不规范予以扣分。3、制定安全管理制度 、应急救援预案。4、其他条件应符合烟花爆竹零售店（点）安全技术规范里面第9小点经营行为、第10小点安全内容要求。 | 15分
8 | 八、“一票否 决”事项 | 1、不在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；(“一票否决” ） | —
9 |  | 1、 不与居住、经营场所设置在同一建筑物内，不在地下及半地下室内。2、不应设置在居民集中居住小区内,以及桥下与涵洞内。（“一票否决” ） | —
10 |  | 1、不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。(“一票否决” ） | —
11 |  | 1、不应设置在电压高千1kV 的电力线路下方。(“一票否决”） | —
12 |  | 1、学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆、危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘100米以上(“一票否决”） | —
13 |  | 1、距离铁路两侧边线和铁路车站200米以上，距离长途客运总站围墙100米以上。 (“一票否决” ） | —
14 |  | 1、距离山林、苗圃等重点防火区150米以上。 (“一票否决” ） | —
15 |  | 1、未参加笔试。 2、自愿放弃。3、经营许可证无烟花爆竹经营范围。(“一票否决” ） | —
16 |  | 1、零售店选址区域不在市人民政府确定和公布的禁止燃放烟花爆竹的区域内。（“一票否决” ） | —
17 | 分值合计：
18 | 现场考核组签名：
19 | 被考核单位签章：
三亚市海棠区应急管理局 年 月 日 说明：1. 得分根据现场勘查和资料审核情况确定，根据实际情况进行查勘打分。 2.该表总分为100分，扣完分为止。 3.“一票否决”事项，如有一项不达标则全盘否局（总分计为0分）。